| ООО "Л-Строй" |  |
| --- | --- |
| 123308, Москва, проспект Маршала Жукова, д.2, стр.2, офис 507 |  |
| тел/факс: (495) 225-36-07- многоканальный |  |
| E-mail: info@L-stroy.ru | http://www.L-stroy.ru |

Винтовые безмасляные  компрессоры

низкого давления  типа ВС

| Модель | Атм (избыт.) | м3/час | м3/мин. | кВт | В | кг | Цена, Евро | Цена, Евро с опцией «0» (охладитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВС30-1,5 | 1,5 | 455 | 7,6 | 22 | 380 | 930 | 15500 | 17160 |
| - ВС40-1,5 | 1,5 | 575 | 9,6 | 30 | 380 | 990 | 16200 | 17860 |
| - ВС50-1,5 | 1,5 | 730 | 12,2 | 37 | 380 | 1010 | 17600 | 20470 |
| - ВС60-1,5 | 1,5 | 1000 | 16,7 | 45 | 380 | 1070 | 18580 | 21450 |
| - ВС40-2,0 | 2,0 | 438 | 7,3 | 30 | 380 | 990 | 16180 | 17840 |
| - ВС50-2,0 | 2,0 | 553 | 9,3 | 37 | 380 | 1010 | 16550 | 18210 |
| - ВС60-2,0 | 2,0 | 717 | 12,0 | 45 | 380 | 1070 | 18220 | 21090 |
| - ВС75-2,0 | 2,0 | 989 | 16,5 | 55 | 380 | 1160 | 19020 | 21890 |
| - ВС40-2,5 | 2,5 | 421 | 7,0 | 30 | 380 | 990 | 16180 | 17840 |
| - ВС50-2,5 | 2,5 | 539 | 9,0 | 37 | 380 | 1010 | 16600 | 18260 |
| - ВС60-2,5 | 2,5 | 704 | 11,7 | 45 | 380 | 1070 | 18940 | 21810 |
| - ВС100-2,5 | 2,5 | 976 | 16,3 | 75 | 380 | 1280 | 20200 | 23070 |

О – с охладителем воздуха (дополнительная опция).

А - открытого типа, без шумоизоляционного корпуса, стоимость равна     прайс-лист «базис» минус 1000 евро.

уровень шума компрессора с шумоизоляционном корпусом не превышает 80 dB(A).

Габаритные размеры: 1850 х 1100 х 1220 мм.